磋  商  文  件

项目名称：2026年监控维保服务

项目编号：SZYZ-CS-2025-002

江苏省苏州第一中学校

2025年12月29日

江苏省苏州第一中学校监控维保服务竞争性磋商文件

第一章 竞争性磋商公告

江苏省苏州第一中学校 拟对“监控维保服务” 进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商前来参加磋商。

1.  项目编号：SZYZ-CS-2025-002

2.  项目名称： 2026年监控维保服务

3.  采购需求：校内监控维保服务（清单及要求详见第三章）

4.  采购预算： 人民币肆万元整（￥40000.00）。

5.  供应商资格要求：

5.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2.供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道无不良信用记录；

6. 本项目不接受联合体投标。

7.  磋商文件获取时间及地点：

时间：2025年12月29日至2026年1月7日

方式：江苏省苏州第一中学校校园网（公告附件）。

8.  响应文件提交截止时间及磋商时间：

响应文件提交截止时间：2026年1月7日 14:00

磋商开始时间：2026年1月7日 14:30

9.  响应文件提交及磋商地点：

地点：江苏省苏州第一中学校颉刚楼207会议室

10. 采购人联系方式：

名 称：江苏省苏州第一中学校

地 址：苏州市公园路278号

联系人： 庄老师

联系电话：0512-89171924

第二章 供应商须知

一、 总则

1. 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，并按照要求编制响应文件。

2. 本次采购采用竞争性磋商方式，评审小组将与通过符合性审查的供应商分别进行磋商。

二、 响应文件的组成及要求

1、磋商响应承诺书；

2、供应商关于资格的声明函；

3、资格证明文件

3.1具有独立承担民事责任的能力。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.4提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3.5提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、磋商响应报价表；

5、法人授权委托书（如有），法定代表人及被授权人身份证复印件；

6、《营业执照》副本复印件；

7、项目的服务方案；

8、类似业绩；

9、采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

10、其他可以证明响应单位资信、资质和服务质量的证书、文件、推荐信等资料；
注： 响应文件一式三份（一正二副），并密封提交。

三、 评审办法及评分标准

本次评审采用综合评分法。评审因素及分值如下：

（一）价格分（20分）

- 报价超过采购预算为无效标，无效标不得参与计算。

2、本次磋商将采用一次报价的方式进行。

3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为20%）

(二)服务方案内容比较(最高66分)：

1、针对本项目整体服务方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得8分：内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得6分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；内容描述简略、可操作性差的得2分；内容粗糙不可行的不得分。8分)

2、针对本项目重要时段及重大活动保障比较：内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。(8分)

3、针对本项目事故应急处理方案比较：内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。(8分)

4、针对本项目的具体的服务承诺方案比较：内容描述详细全面、切合实际、针对性及可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、针对性及可操作性较强的得7分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得4分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得2分；未提供不得分。(10分)

5、拟投入本项目的维保设备及工其比较：设备及工具描述详细、科学先进、实用性强的得8分；设备及工具描还较详细、较科学先进、实用性较强的得5分；设备及工具描述较简单、较为普通、实用性一般的得3分；设备及工具描述简略、实用性差的得1分；未提供不得分。(8分)

6、针对本项目质量保证比较：内容描述详细全面、针对性及可操作性强的得8分；内容描述较详细、针对性及可操作性较强的得5分；内容描述较简6、单针对性及可操作性一般的得3分；内容描述简略、针对性及可操作性差的得1分；未提供不得分。(8分)

7、针对本项目维保档案管理比较：内容描述详细全面、高效规范、可操作性强的得8分；内容描述较详细、较为规范、可操作性较强的得5分；内容描述较简单、规范性及可操作性一般的得3分；内容描述简略、规范性及可操作性差的得1分；未提供不得分。(8分)

8、针对本项目协调配合方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得5分；内容描述简单、可操作性一般的得3分；内容描述简略、可操作性差的得1分；内容未提供不得分。(8分)

(三)综合评分(14分)：

4、本项目配备专用服务车辆得5分；（提供机动车登记证及有效期内保单复印件）

5、响应单位自2022年至今承接过类似服务项目成功案例的，每提供一个得3分。最高得9分（以合同签订时间为准，提供合同复印件）

第三章 项目服务要求、需求及合同草案条款

一、 项目服务内容

1.  服务内容：

| 序号 | 维护地点 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桂芬楼 | 主要工作： 1、地下室及公共走道区域的18个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 2、机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 2 | 同愈楼及颉刚楼 | 主要工作： 1、地下室及公共走道区域的24个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 2、机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 3 | 闻天楼 | 主要工作： 1、公共走道区域的13个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 2、机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 4 | 图书馆 | 主要工作： 1、公共走道区域的29个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 2、机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 5 | 逸夫楼 | 主要工作： 1、主入口区域的10个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 2、机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 6 | 湖帆楼、紫藤苑古建筑区及大礼堂 | 主要工作： 1、紫藤苑古建筑区12个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 2、大礼堂5个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 3、湖帆楼3个监控点位的线路维护、设备升级及保养。 4、提供上述所有点位的机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 7 | 宿舍和体育馆 | 主要工作： 1、宿舍公共走道区域的69个监控点位线路维护、设备升级及保养。2台硬盘录像机及平台软件的更新及升级等服务。 2、体育馆公共区域的5个监控点位线路维护、设备升级及保养。 3、提供上述所有点位的机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 8 | 食堂 | 主要工作： 1、食堂后厨及餐厅、外围等区域50个监控点位的线路维护，设备升级及保养。2台硬盘录像机的硬件软件更新及升级等服务。 2、机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 9 | 监控室及外围 | 主要工作： 1、安保机房及外围区域的68个监控点位的线路维护，设备升级及保养。4台硬盘录像机及1台服务器的硬件软件更新及升级等服务。电视墙的设备升级及保养。 2、南北校区2套电子围栏系统的线路维护，设备升级及保养。 3、110联网报警设备的维护，升级及保养。 4、车牌识别设备的维护及升级保养。 5、大门口升降柱的维护及升级保养。 |
| 10 | 金太史巷 | 主要工作： 1、金太史巷外围等区域11个监控点位的线路维护，设备升级及保养。1台硬盘录像机的硬件软件更新及升级等服务。 2、机柜内监控设备提供零配件更换升级服务、配线架跳线以及标签管理维护。交换机的维护及保养。 |
| 11 | 其它服务与支持 | 1、大型活动根据学校需求提供足够的人员支持 2、设备迁移服务（对监控存储设备移动安装服务）； 3、客户需求响应：客户其它故件坏损送至或联系专业厂商进行维护、维修； 4、在维护过程出现设备损坏，如在过程中能解决的小件，单笔总额不超出500元，由乙方承担此费用，一年总量不超出2000元的范围内。若总量超出2000元，则按实结算，乙方开具实际维修金额的材料发票至学校。 5、学校安排的其它服务。 |

2.  服务地点： 江苏省苏州第一中学校指定校区。

3.  服务周期：一年（2026年1月1日至2026年12月31日止）。

二、 合同主要条款

一）、合同价款： 本合同为固定总价合同，总价为人民币      元。

二）、付款方式：服务结束后一次性付清。

三）、服务期限：一年（2026年1月1日至2026年12月31日止）。

四）、服务内容：

（1）、定期上门巡检服务

每年进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施；

每两个季度检测其各项技术参数及系统传输线路质量，处理故障隐患，协助系统管理人员设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行；

对容易老化的系统部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像机电源等；

对长时间工作的系统设备每两个季度定期维护一次，如主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常；

对系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障；

根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

（2）、定期保养服务

定期维保服务主要包含两个方面，除了定期系统巡检，二是规定现场工程师组织定期系统保养。针该对该项目，我公司承诺在一年内不低于每季度一次的专业系统保养，其主要内容包括：系统整体检测、保养评估。

系统整体检测具体内容有：

系统故障隐患排查

系统试运行检测

系统各项功能性检查

系统设备重要性能指标检查

系统运行稳定性检测

系统运行安全可靠性检测

系统重要数据备份

系统软件维护和升级

系统重要设备工作电源环境检查

重要设备接地可靠性检查

保养评估具体内容有：

系统设备环境专业保洁整理

系统前端设备专业保洁整理

系统核心设备定期维护性保养

电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系我方服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

（3）、现场技术服务

在维保期限内，系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器、等）在正常使用下发生损坏，由乙方负责维修或更换。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中，甲方如存在使用上的问题，乙方有义务解释清楚，并提出合理化使用建议。

五）、响应时间及承诺

我们为学校提供的服务是7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| I | 系统出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，12小时内到达现场 |
| II | 部分设备损坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，8小时内到达现场 |
| III | 系统故障，严重影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，4小时内到达现场。 |

六）、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1 甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方要求解除的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方逾期支付维保款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2 乙方违约责任

2.1 乙方不能及时维修、从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；同时甲方有权终止合同并要求乙方承担甲方因此遭致的损失费用。

# 2.2 乙方因特殊情况逾期维修的，应提前与甲方协商，甲方同意晚几天维修的，乙方到期后应立即安排人员进行维修，按照逾期维修款的每天万分之四支付逾期维修违约金，若甲方不同意继续维修，则合同直接终止，相关损失由乙方承担。

# 七）、合同的解除和转让

# 1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

# 2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

# 2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

# 2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

# 3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 4、合同的部分和全部都不得转让。

# 八）、合同的生效

# 1、双方签约人为各自法人代表（负责人）或授权代表，合同经双方代表签字加盖公章或合同章即生效。

# 2、“合同”系指本文件及其附件中的所有部分；其中乙方提交的响应文件、乙方在谈判过程中的承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

# 九）、附则

# 1、本合同一式贰份，其中甲乙双方各执一份，各份具有同等法律效力。

# 十）、其他

# 本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

响应文件组成与格式（参考）

封面：

正本或副本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

日    期：     年   月    日

附件1：

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价总价 | 小写： ￥ 大写： 人民币 |

注：1、“报价总价”请保留小数点后两位。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应将完成本分包所投入的有关费用分类别依次填写上述表格。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2

磋商响应承诺书

磋商响应单位（盖章）：

响应单位全权代表：

江苏省苏州第一中学校：

我们收到你们                  号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1．愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上服务，费用包括但不限于项目包括全部设备、配件、辅材、人工、安装、培训、保险、税收等交付使用前的一切费用等。总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2．如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3．我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为磋商后90天。

4．我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5．我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6．我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7．我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

8、如我方成为成交供应商，我方愿意按规定支付成交服务费。

9．综合说明：

1)伴随服务及配合措施；

2)要求需方提供的配合；

3)对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

4)其它说明：

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                             邮      编：

联 系 人：                             地      址：

开户名称：                             电      话：

开户银行：                             传      真：

开户账号：

附件3

授权委托书

标书编号：

日    期：

江苏省苏州第一中学校：

本授权委托书声明：我       （法人姓名）系                      （公司名称）的法定代表人，现授权委托                    （公司名称）的        （被授权人姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵公司组织的               （名称）项目招标，针对上述项目的投标，参与开标、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别：          年龄：

身份证号码：                     职务：

详细通讯地址：                       邮政编码：

电  话：                   传  真：

响应单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

附件4

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位法定代表人：（签字或盖章）

磋商响应单位：（公章）

日期：     年	   月 	日

附件5：服务方案（请响应单位自拟）

附件6：

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 项目负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：