磋  商  文  件

项目名称：空调维保服务项目

项目编号：SZYZ-CS-2026-004

江苏省苏州第一中学校

2026年06月29日

江苏省苏州第一中学校空调维保服务项目竞争性磋商文件

第一章 竞争性磋商公告

江苏省苏州第一中学校现就学校空调维保服务项目开展竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参与磋商。

一、项目基本信息

1. 项目编号：SZYZ-CS-2026-004

2. 项目名称：空调维保服务项目

3. 采购预算：人民币玖万元整（¥90000.00），报价不得超过预算总价，超预算报价按无效响应处理。

4. 服务期限：壹年

5. 服务地点：江苏省苏州第一中学校校内各教学楼、办公室、功能室等区域

6. 服务规模：全校空调合计357台，其中常规分体式挂机/柜机353台、屋顶式空调机组4套。

二、采购服务内容

1. 每年不少于2次全校空调全面巡检、清洗、调试保养；教学楼空调每年不少于1次深度清洗；

2. 7×24小时故障应急报修服务，2小时内到场、8小时内完成故障修复；

3. 单次维修零配件金额100元以内免费更换，超出部分校方确认后计价；

4. 夏、冬季开学前完成全校空调换季启用专项调试；

5. 每次维保、维修完成后出具书面服务报告，建立完整设备维保台账。

三、供应商资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部规定；

2. 具有独立法人资格，持有有效的三证合一营业执照；

3. 具备空调维修保养专业设备、持证维修技术人员及稳定零配件供应渠道；

4. 近三年依法缴纳税收、社会保障资金，经营活动无重大违法违规记录；

5. 在“信用中国”、中国政府采购网无失信被执行人、重大行政处罚等不良信用记录；

6. 单位负责人为同一人或存在控股、管理、亲属关联关系的多家供应商，不得同时参与本项目；严禁串标、围标、陪标，一经查实取消资格并列入本校招投标黑名单，1年内禁止参与校内所有采购项目；

7. 本项目不接受联合体磋商。

四、磋商文件获取

1. 获取时间：2026年06月29日—2026年07月01日

2. 获取方式：供应商自行登录江苏省苏州第一中学校校园网，在采购公告附件下载全套磋商文件，无需现场领取。

五、响应文件递交及磋商安排

1. 响应文件递交截止时间：2026年07月1日14:00，逾期递交不予接收；

2. 递交地点：江苏省苏州第一中学校总务处

3. 磋商开始时间：2026年07月01日14:30；

4. 磋商地点：江苏省苏州第一中学校总务处

六、采购人联系方式

采购单位：江苏省苏州第一中学校

地址：苏州市公园路278号

联系人：庄老师

联系电话：0512-89171924

第二章 供应商须知

一、 总则

1. 供应商须完整阅读本磋商文件全部内容，未按文件要求编制、密封、提交响应文件，视为无效响应。

2. 本次采购采用竞争性磋商模式，评审小组对通过符合性审查的供应商分批次磋商，磋商结束后各供应商提交最终报价。

3. 供应商提交的所有资质、业绩、报价材料必须真实有效，存在伪造、虚报材料的，直接取消磋商资格并纳入校内采购黑名单。

4. 响应文件有效期：自磋商当日起60天，有效期内供应商不得撤销响应文件。

5. 成交供应商不得转包、分包本维保服务项目，一经发现校方有权单方解除合同并追究违约责任。

二、响应文件编制要求

1. 份数要求：响应文件一式三份，正本1份、副本2份，封面清晰标注“正本/副本”；全部文件复印件加盖供应商鲜章。

2. 密封要求：全套文件统一装入密封袋，袋口密封并加盖公章；封面注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人、联系电话、电子邮箱。

3. 响应文件组成（按顺序装订）：

（1）磋商函；

（2）报价一览表、分项报价明细表；

（3）服务要求响应及偏离表；

（4）完整空调维保专项服务方案；

（5）同类校园空调维保业绩一览表及佐证材料；

（6）全套资格证明文件；

（7）供应商自愿提供的其他加分佐证材料（维修人员资质、设备清单、备件库存证明等）。

三、递交与评审相关规定

1. 响应文件仅可在截止时间前送达指定门卫室，不接受邮寄、快递、线上传输文件；

2. 评审小组将首先开展符合性审查，资格不达标、缺关键材料、报价超预算的供应商直接淘汰，不进入技术、商务、价格评审；

3. 评审采用综合评分法，总分100分，按得分从高到低排序推荐成交候选人。

第三章 项目服务要求、需求及合同草案条款

一、项目概况

1. 服务对象：江苏省苏州第一中学校357台空调设备

（1）分体挂机、柜机：353台；（2）屋顶式空调机组：4套

2. 服务周期：2026年7月3日-2027年6月30日

3. 服务范围：全校所有空调设备的日常保养、换季调试、故障抢修、零配件更换、维保档案管理。

二、详细服务标准（硬性要求，不满足视为重大偏离）

（一）年度定期巡检保养（每年不少于2次全覆盖）

1. 室内机：滤网深度清洗、内机外壳除尘、排水管道疏通、电路接线紧固、遥控器功能检测、风机运转调试；

2. 室外机：外机冲洗除尘、散热片除垢、压缩机运行噪音检测、冷媒压力检测、漏氟排查、支架防锈检查；

3. 屋顶机组：机组外壳清洁、风道清理、风机轴承检查、电控系统检测、冷凝水系统疏通；

4. 每台设备完成维保后填写设备巡检记录表，现场拍照留存。

（二）7×24小时应急故障响应

1. 设立全年无休报修专线，工作日、寒暑假、节假日正常接单；

2. 报修响应时限：接到报修2小时内维修人员抵达现场；

3. 修复时限：普通故障8小时内修复；大型机组、核心配件损坏无法当日修复的，24小时内提供临时处置方案并书面报备总务处。

（三）零配件更换规则

1. 单次维修配件采购金额≤100元，由供应商免费提供、免费更换，校方不承担任何费用；

2. 单次配件费用＞100元，供应商须出具书面报价单（含配件品牌、型号、单价、总价），经校方签字确认后方可更换，报价透明无隐形收费。

（四）季节性启用专项调试

每年夏季制冷、冬季制热使用前10个工作日内，完成全校空调统一开机调试，排查停机休眠故障，提前消除制冷、制热异常问题，保障教学使用。

（五）维保报告与档案管理

1. 每次巡检、维修、换季调试完成后3个工作日内提交纸质+电子版服务报告；

2. 报告包含设备编号、维保时间、作业内容、故障记录、更换配件、现场照片；

3. 服务期满提交全年维保总结报告及完整电子设备台账。

三、合同核心条款

1. 合同计价：固定总价包干合同，报价包含人工、清洗药剂、耗材、百元内零配件、交通、工具、检测、报告、税费等全部费用，校方无任何追加费用。

2. 付款方式：1年维保服务全部履约完毕，供应商提交全套维保档案、足额增值税服务发票，校方验收合格后10个工作日内一次性支付全款。

3. 双方权责

甲方（学校）：协调维保进场时间、提供设备基础资料、配合现场通行，按期支付服务费用。

乙方（成交供应商）：维修人员持证上岗，文明施工；未按承诺时限响应、维保质量不达标、配件乱加价，校方有权扣除对应服务费；因维修操作不当造成设备损毁，乙方全额赔偿。

4. 验收标准：全年2次全面维保、两次换季调试、应急抢修全部履约，全套维保档案完整，设备全年稳定运行。

第四章 综合评分细则（总分100分）

一、技术服务部分（65分）

1. 项目需求理解（15分）

充分结合本校357台空调、校园教学场景、寒暑假运维特点，方案贴合学校实际得15分；理解较完整得10分；内容空洞、理解片面得5分；未阐述得0分。

2. 全年维保实施方案（20分）

两次深度维保、换季调试流程清晰、操作标准完善、分区域施工安排合理得20分；方案完整可行得14分；流程简略得8分；无专项方案得0分。

3. 应急抢修保障方案（15分）

7×24小时热线、人员排班、故障分级处置、节假日抢修预案完整可行得15分；预案较完善得10分；方案简陋得5分；无应急方案得0分。

4. 零配件供应管理方案（10分）

备件储备清单、百元免费配件清单、高价配件审批流程清晰规范得10分；规则清晰得7分；表述模糊得3分；无方案得0分。

5. 质量管控与档案管理（5分）

维保验收、客户回访、台账管理、年度总结机制完善得5分；具备基础管控流程得3分；无管控措施得0分。

二、商务综合部分（15分）

1. 同类校园维保业绩（10分）

近3年内中小学、高校空调维保项目，每提供1份有效合同（含关键页盖章复印件）得5分，满分10分。

2. 企业综合实力（5分）

具备空调维修相关资质、ISO三体系认证、持证维修技师证书，每项得1分，最高5分。

三、价格部分（20分）

以满足磋商文件全部要求的最低有效最终报价为基准价；

报价得分=（基准价÷供应商最终报价）×20。

响应文件组成与格式（参考）

封面：

正本或副本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

日    期：     年   月    日

目录：

1. 磋商函

2. 报价一览表

3. 报价明细表

4. 服务要求响应及偏离表

5. 空调维保服务方案

6. 同类项目业绩一览表

7. 资格证明文件

7.1 法定代表人授权委托书

7.2 资格声明文件

7.3 营业执照、纳税社保、信用截图、人员资质等材料

一、磋商函

致：江苏省苏州第一中学校

根据贵方空调维保服务项目（项目编号：SZYZ-CS-2026-004）竞争性磋商文件，我方________（供应商完整名称）自愿提交全套响应文件，并郑重承诺如下：

1. 我方已完整阅读、充分理解磋商文件全部条款，自愿放弃对文件内容存在误解、异议的申诉权利；

2. 我方承诺全部响应资料真实、合法、有效，若存在虚假材料，自愿取消磋商资格并承担全部法律责任；

3. 本响应文件有效期自磋商当日起60天；

4. 若我方成为成交供应商，将严格按照磋商文件、我方响应承诺签订合同并全面履约；

5. 本项目全部往来通讯信息：

地址：________________ 邮编：________

联系人：________ 联系电话：________

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价一览表

| 项目名称 | 空调维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SZYZ-CS-2026-004 |
| 分包号 |  |
| 分包名称 |  |
| 报价总价 | 小写： ￥ 大写： 人民币 |

注：1、“报价总价”请保留小数点后两位。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应将完成本分包所投入的有关费用分类别依次填写上述表格。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

四、服务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应的 服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）供应商应根据“第三章 项目服务要求”对照供应商所提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

（3）表格不够可另接。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、服务方案

1.1供应商应结合本项目实际情况详细阐述对本项目需求的理解；

1.2供应商对前期准备方案（含现场勘察、资料收集等）进行阐述；

1.3供应商根据服务方案提出的质量保证措施的详细说明；

1.4供应商针对本项目的组织架构、人员到位的保障措施的说明；。

2、履约能力证明

2.1配备符合项目实际情况的服务人员（格式自定），并提供人员的相关证书（资格证书、职称证书等）。

3、其他优质服务承诺说明。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

六、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 项目负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

七、资格证明文件

*法定代表人授权书（法定代表人签署响应文件的不需提供，格式见附件一）

*符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.供应商需在苏州市住房和城乡建设局公布的《2022年度苏州市房屋安全鉴定机构名单》中；

3.项目负责人须具备注册结构工程师资格，并具备相关项目经验；

4.供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道无不良信用记录；

附件一  法定代表人授权书

江苏省苏州第一中学校：

本授权委托书声明：注册于     （供应商地址）     的      （供应商全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的空调维保服务项目，以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年       月      日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

供应商公章：

地    址：

法定代表人签字或盖章：

职    务：

授权代表签字或盖章：

公民身份号码：

职    务：

附件二  书面声明格式

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力；

参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：